**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник** | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області» ( код за ЄДРПОУ 08734534) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | Автоматичний гематологічний аналізатор КТ-60 або еквівалент  (НК 024:2019 35476 Аналізатор гематологічний IVD, автоматичний)  ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2022-11-22-017299-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано з урахуванням специфіки проведення гематологічних досліджень автоматичним способом та забезпечують:   * визначення більшої кількості параметрів в загальному аналізі крові в порівнянні з ручною обробкою зразків крові; * підрахунок для зразків низького значення з необхідною лише 9 мкл цільної крові; * високу точність та відтворюваність повторних результатів досліджень в порівнянні з ручною обробкою зразків крові; * високу пропускну здатність; * отримання оперативного та максимально розгорнутого результату дослідження крові; * можливість проведення контролю якості згідно з європейськими стандартами ISO 15189 та ISO 17025; * низьке споживання реактивів. |
| 6 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Очікувана вартість визначена з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами), методом порівняння ринкових цін, зокрема на підставі аналізу отриманих цінових пропозицій від учасників ринку. Очікувана вартість визначена, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, та складає 323 000,00 грн.  Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області» на 2022 рік на закупівлю автоматичного гематологічного аналізатора складає 323 000,00 грн. |