**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Замовник** | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області» ( код за ЄДРПОУ 087345348) |
| 2 | **Назва предмета закупівлі** | Фізіотерапевтичний комплекс лазерної та магнітної терапії «BTL-4800 LM2 Premium» або еквівалент  НК 024:2019 61186 - Система мультимодальной фізіотерапії  ДК 021:2015 33150000 -6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії |
| 3 | **Вид процедури** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2022-11-30-014079-a |
| 5 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано з урахуванням специфіки проведення магнітної та лазерної фізіотерапії та забезпечують:   * 2-х канальну магнітотерапію та 1-канальну лазерну терапію, що дозволяє доповнювати та поєднувати методики фізіотерапевтичних процедур; * підтримку протоколів лікування у різних галузях медицини (реабілітація, ортопедія, спортивна медицина, стоматологія, гінекологія, дерматологія, ЛОР, педіатрія, загальна практика); * наявність QUICK протоколів та анатомічну навігацію; * наявність енциклопедії з детальною інформацією про обраний терапевтичний протокол; * наявність збереження власних протоколів лікування; * наявність дисплея LCD кольорового, 800 x 480, діагональ 17,8 см (7“). |
| 6 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Очікувана вартість визначена з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. №275 (зі змінами), методом порівняння ринкових цін, зокрема на підставі аналізу отриманих цінових пропозицій від учасників ринку. Очікувана вартість визначена, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, та складає 344 667,00 грн.  Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області» на 2022 рік на закупівлю фізіотерапевтичного комплексу лазерної та магнітної терапії складає 344 667,00 грн. |